| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Einbauteile Typ: Ventilanschluss-Stücke VAS für Wasserzähler nach dem istameter-Prinzip bestehend aus: Gehäuse aus Gussmessing verchromt einschließlich eingebautem Keramikabsperrventil, Wandrosette kpl. mit Dichtungen Nenntemperatur: bis 90 ° C Nenndruck: 10 bar Prüfdruck: 16 bar Typ Anschluss Baulänge Artikel-Nr. Grundbausatz vertikal  13979 horizontal  13980 Ergänzungsbausatz Rp ½”  13022 Rp ¾”  13122 Rp 1”  13222 Verlängerungsbausätze Rp ½ 20 mm  13621 Rp ½” 60 mm  13623 Rp ¾” 20 mm  13631 Rp ¾” 60 mm  13633 Rp 1” 20 mm  13641 Rp 1” 60 mm  13643 Kappe verchromt kurz Typ Artikel-Nr. Kappe verchromt Abmessungen: Durchmesser 88 / Höhe 50 mm  15318 |  |  |